DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION 4 CANTONS
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :
	QUAI1
	LOCAUX QUAI 2 PTM
	E.M. 1

	 QUAI1
	LOCAUX TECH rez-de-chaussée
	S/Q1

	
	
	

	 QUAI2
	ASC. 1
	S/Q2

	 QUAI2
	ASC. 2
	


Inventaire des différentes zones incendie :
	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	1
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	1
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	6
	LOCAUX QUAI 2 PTM
	1
	B 202
	LOCAL AGENT D'INTERVENTION

	7
	S/Q 1
	
	
	

	8
	S/Q 2
	
	
	

	
	
	
	PEF B 101
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	PET B 102
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	
	
	AC B 104
	LOCAL COMPRESSEUR

	9
	LOCAUX TECHNIQUES
	0
	COU B 106
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	rez-de-chaussée
	
	BAT B 108
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	NET B 110
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	SAN B 112
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	S/Q B 114
	ACCES SOUS-QUAI

	19
	ASCENSEUR 1
	1
	C 201
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 1

	20
	ASCENSEUR 2
	1
	C 202
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 2

	23
	E.M. 1
	0
	E.M.1 C 103
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1


