DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION CITE SCIENTIFIQUE
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX TECHNIQUES
	E.M. 2

	 QUAI1
	ASC. 1
	S/Q1

	
	
	

	 QUAI2
	ASC. 2
	S/Q2

	 QUAI2
	E.M. 1
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	1
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	1
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	7
	S/Q 1
	-1
	
	

	8
	S/Q 2
	-1
	
	

	
	
	
	PEF B 101
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	AC B 104
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	BAT B 106
	LOCAL BATTERIE

	
	LOCAUX TECHNIQUES
	0
	SAN B 108
	LOCAL SANITAIRE

	9
	
	
	COU B 102
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	NET B 110
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	S/Q B 114
	ACCES SOUS-QUAI

	
	
	
	PET B 112
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	19
	ASCENSEUR 1
	1
	C 201
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 1

	20
	ASCENSEUR 2
	1
	C 202
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 2

	23
	E.M. 1
	0
	E.M.1 C 105
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1

	24
	E.M. 2
	0
	E.M. 2 C 106
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 2


