DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION TRIOLO
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX TECH. QUAI 1
	LOCAUX NIVEAU SOL

	 QUAI1
	LOCAUX TECH. QUAI 2
	E.M. 1

	
	
	

	 QUAI2
	S/Q1
	E.M. 2

	 QUAI2
	S/Q2
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-2
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-2
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX TECHNIQUES

QUAI 1
	-2
	GAL
	

	
	
	
	COU D 201
	

	
	
	
	COF D 203
	

	
	
	
	SAN C 302
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	COU D 301
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	SAS D 302
	

	
	
	
	BAT D 103
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	COU D 101
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	GAL
	GALERIE TECHNIQUE

	
	
	
	PEF D 105
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	COU D 107
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	EPT D 109
	LOCAL EPUISEMENT

	
	
	
	PR D 115
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	RES D 113
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	DES D 111
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	RES D 117
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	COU D 119
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	6
	LOCAUX TECHNIQUES
	-2
	GAL
	

	
	QUAI 2 
	
	NET D 202
	

	7
	S/Q 1
	-3
	
	

	8
	S/Q 2
	-3
	
	

	
	
	
	NET C 301
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	NET D 303
	LOCAL NETTOYAGE

	10
	LOCAUX NIVEAU SOL
	0
	AC D 305
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	PET D 307
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	23
	E.M. 1
	-2
	E.M.1 C 203
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1

	24
	E.M. 2
	-2
	E.M. 2 C 204
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 2


