DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION HOTEL DE VILLE
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI 1+2
	S/Q LOCAUX GALERIE
	E.M. 3

	 QUAI 2+1
	MACHINERIE ASC.
	SANITAIRE SDB

	
	
	

	LOCAUX  QUAI OUEST
	E.M. 2
	

	LOCAUX  QUAI EST
	E.M. 1
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1
	QUAI 1+2
	-1
	QUAI 1+2
	

	2
	QUAI 2+1 
	-1
	QUAI 2+1
	

	
	
	
	OPS B 206
	LOCAL AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	Q.N.A.
	

	
	
	
	DES A 203
	LOCAL DESENFUMAGE

	5
	LOCAUX QUAI OUEST
	-1
	SAN A 204
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	COU A 205
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	AC A 201
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	NET A 202
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	COU D 202
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	BAT D 204
	LOCAL BATTERIE

	6
	LOCAUX QUAI EST
	-1
	DES D 206
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	PEF D 208
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	PET D 210
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	7
	S/Q LOCAUX GALERIE
	-2
	S/Q B 207
	ACCES AU SOUS-QUAI

	11
	SANITAIRE SDB
	0
	
	LOCAL HOTESSE SANITAIRE

	20
	ASCENSEUR
	-2
	
	MACHINERIE ASCENSEUR

	23
	E.M. 3
	0
	
	ARMOIRE E.M. 3

	24
	E.M. 2
	0
	
	ARMOIRE E.M. 2

	25
	E.M. 1
	-1
	
	ARMOIRE E.M. 1


