DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION PONT DE BOIS
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX Q1
	LOCAUX TECH. NIVEAU SOL
	E.M. 2

	 QUAI1
	LOCAUX Q2
	ASC. 1
	

	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	ASC. 2
	

	 QUAI2
	 S/Q2
	E.M. 1
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-1
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-1
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	NET B 201
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 1
	
	COU B 205
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	6
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	NET B 202
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 2
	
	COU B 206
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	7
	SOUS QUAI 1 
	-2
	B 203
	ACCES S/Q 1 PAR QUAI 1

	
	
	
	D 201
	ACCES S/Q 1 PAR Q.N.A. 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-2
	B 204
	ACCES S/Q 2 PAR QUAI 2

	
	
	
	D 202
	ACCES S/Q 2 PAR Q.N.A. 2

	
	
	
	SAN C 303
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	COU C 302
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	NET C 302
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	AC C 304
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	DES C 305
	LOCAL DESENFUMAGE

	11
	LOCAUX TECHNIQUES
	0
	PET C 306
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	NIVEAU SOL
	
	BAT C 307
	LOCAL BATTERIES

	
	
	
	PEF C 308
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	ACC B 301
	ARMOIRE DE COMMANDE CENTRALE

	
	
	
	GAL C 309
	LOCAL GALERIE TECHNIQUE

	
	
	
	COU C 311
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	12
	EJECTEUR
	-1
	EJC B 205
	LOCAL EJECTEUR

	19
	ASCENSEUR 1
	-1
	ASC.1 B 209
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 1

	20
	ASCENSEUR 2
	-1
	ASC.2 B 210
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 2

	23
	E.M. 1
	-1
	E.M.1 B 207
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1

	24
	E.M. 2
	-1
	E.M.2 B 206
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2


