DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION LEZENNES
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :
	QUAI1
	LOCAUX Q1
	LOCAUX TECHNIQUE Q1
	E.M. 1

	 QUAI1
	LOCAUX Q2
	LOCAUX TECHNIQUE Q2
	E.M. 2

	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	ASC. 1
	LOCAL EJT

	 QUAI2
	 S/Q2
	ASC. 2
	


Inventaire des différentes zones incendie :
	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-1
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-1
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX QUAI 1
	-1
	DES B 201
	LOCAL DESENFUMAGE QUAI1

	
	
	
	DES B 221
	LOCAL DESENFUMAGE Q.N.A. 1

	6
	LOCAUX QUAI 2
	-1
	DES B 202
	LOCAL DESENFUMAGE QUAI 2

	
	
	
	DES B 220
	LOCAL DESENFUMAGE Q.N.A.2

	7
	SOUS QUAI 1 
	-2
	
	

	8
	SOUS QUAI 2
	-2
	S/Q 2 B 208
	ACCES AU SOUS-QUAI

	
	
	
	PEF B 205
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	BAT B 213
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	PET B 219
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	
	
	COU B 203
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	RES B 223
	LOCAL LIBRE

	
	QUAI 1
	
	NET B 211
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	ACC B 225
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	
	
	
	SAN B 207
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	EPT B 209
	LOCAL EPUISEMENT

	
	
	
	AC B 217
	LOCAL COMPRESSEUR

	11
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	NET B 210
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 2 
	
	COU B 206
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	12
	EJECTEUR
	
	
	

	19
	ASCENSEUR 1
	-1
	ASC.1 B 301
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 1

	20
	ASCENSEUR 2
	-1
	ASC.2 B 204
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 2

	23
	E.M. 1
	-1
	E.M.1 B 215
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1

	24
	E.M. 2
	-1
	E.M.2 B 214
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2


