DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION HELLEMMES
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX TECHNIQUE Q2
	LOCAUX TECH. EST
	E.M. 1

	 QUAI1
	 S/Q1
	ASC. 1
	E.M. 2

	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q2
	ASC. 2
	GALERIE TECH.

	 QUAI2
	LOCAUX TECH. OUEST
	E.M. 3
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	
	QUAI 1
	-2
	QUAI 1
	

	1 et 3
	
	
	Q.N.A. 1
	

	
	
	
	NET C 201
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 2 
	-2
	QUAI 2
	

	2 et 4
	
	
	Q.N.A. 2
	

	
	
	
	NET C 202
	LOCAL NETTOYAGE

	6
	LOCAUX QUAI 2
	-2
	EPT A 202
	LOCAL EPUISEMENT

	
	
	
	DES A 204
	LOCAL DESENFUMAGE

	7
	SOUS QUAI 1 
	-3
	S/Q B 201
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 1

	
	
	
	S/Q C 203
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR Q.N.A. 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-3
	S/Q B 202
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 2

	
	
	
	S/Q C 204
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR Q.N.A. 2

	
	
	
	PR B 333
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	LS A 201
	LOCAL SECTIONNEUR

	
	
	
	DES A 312
	LOCAL DESENFUMAGE

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	NET A 310
	LOCAL NETTOYAGE

	
	OUEST
	
	EJC A 304
	LOCAL EJECTEUR

	
	
	
	SAN A 306
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	COU A 302
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	COU B 321
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	AC B 323
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	PET B 325
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	11
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	DES B 327
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	EST
	
	PEF B 329
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	BAT B 320
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	DES B 322
	LOCAL DESENFUMAGE

	19
	ASCENSEUR 1
	
	
	

	20
	ASCENSEUR 2
	
	
	

	23
	E.M. 3
	-1
	E.M.3 A 308
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.3

	24
	E.M. 1
	-1
	E.M.1 B 311
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1

	25
	E.M. 2
	-1
	E.M.2 B 311
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2

	
	.
	
	ACC B 331
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	?
	GALERIE TECH
	-1
	PR B 301
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	EPT B 309
	LOCAL EPUISEMENT


