DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION MARBRERIE
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX TECHNIQUE Q1
	LOCAUX TECH. OUEST
	E.M. 1

	 QUAI1
	LOCAUX TECHNIQUE Q2
	LOCAUX TECH. EST
	E.M. 2

	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	ASC. 1
	

	 QUAI2
	 S/Q2
	ASC. 2
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-2
	QUAI 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-2
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX TECHNIQUES
	-2
	GAL OUEST
	GALERIE TECHNIQUE

	
	QUAI 1
	
	DES B 205
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	GAL EST
	GALERIE TECHNIQUE

	6
	LOCAUX TECHNIQUES
	-2
	GAL OUEST
	GALERIE TECHNIQUE

	
	QUAI 2
	
	DES B 206
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	GAL EST
	GALERIE TECHNIQUE

	7
	SOUS QUAI 1 
	-3
	S/Q B 201
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 1

	
	
	
	S/Q+EJT B 203
	ACCES AU SOUS-QUAI+EJECTEUR PAR Q.N.A. 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-3
	S/Q B 202
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 2

	
	
	
	BAT C 303
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR Q.N.A. 2

	
	
	
	BAT C 303
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	COU C 302
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	PEF C 305
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	PET C 304
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	EST
	
	AC C 306
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	DES C 307
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	DES C 306
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	DES C 309
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	DES B 304
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	RES B 312
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	COU B 310
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	11
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	COF 01
	LOCAL COFFRE

	
	OUEST
	
	ACC B 306 
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	
	
	
	COF 
	LOCAL COFFRE

	
	
	
	SAN
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	NET
	LOCAL NETTOYAGE

	19
	ASCENSEUR 1
	-2
	ASC.1 C 201
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 1

	20
	ASCENSEUR 2
	0
	
	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 2

	23
	E.M. 1
	-2
	E.M.1 B 207
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1

	24
	E.M. 2
	-2
	E.M.2 B 208
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2

	
	
	
	BAT C 303
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	COU C 302
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	PEF C 305
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE


