DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION FIVES
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX TECH. Q1
	SDB OUEST
	ASC. 3 LOCAUX NIV. SOL
	E.M. 2

	 QUAI1
	LOCAUX TECH. Q2
	SDB EST
	ASC. 2
	E.M. 3

	
	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	INTERMED. OUEST
	ASC. 1
	

	 QUAI2
	 S/Q2
	INTERMED. EST
	E.M. 1
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-3
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-3
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	DES B 201
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	QUAI 1
	
	NET C 201
	LOCAL NETTOYAGE

	6
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	DES B 202
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	QUAI 2
	
	OPS C 202
	LOCAL AGENT D'INTERVENTION

	7
	SOUS QUAI 1 
	-4
	S/Q B 203
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 1

	
	
	
	S/Q C 203
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR Q.N.A. 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-4
	S/Q B 204
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 2

	
	
	
	S/Q C 204
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR Q.N.A. 2

	
	SALLE DES BILLETS
	-1
	EAU A 403
	LOCAL ACCES A LA CHAMBRE COMPTEUR

	9
	OUEST
	
	EAU A 401
	LOCAL ACCES A LA CHAMBRE COMPTEUR

	
	
	
	ACC B 406
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	
	
	
	Signalisation C 401
	LOCAL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE

	
	
	
	DES C 404
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	DES C 402
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	RES C 403
	LOCAL LIBRE

	10
	SALLE DES BILLETS
	-1
	RES C 406
	LOCAL LIBRE

	
	EST
	
	RES C 405
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	BAT C 407
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	AC C 409
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	PEF C 409
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	PET C 410
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	
	
	SAN B 301
	LOCAL SANITAIRE

	12
	INTERMED. OUEST
	-2
	EPT A 301
	LOCAL EPUISEMENT

	
	
	
	OPS A 303
	LOCAL AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	NET B 302
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	-2
	RES C 301
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	COU C 302
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	11
	INTERMED. EST
	
	DES C 303
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	RES C 304
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	DES C 306
	LOCAL DESENFUMAGE

	19
	ASCENSEUR 1
	-1
	B 403
	LOCAL MACHINERIE ASC.1

	20
	ASCENSEUR 2
	-1
	B 404
	LOCAL MACHINERIE ASC.2

	21
	ASCENSEUR 3
	-1
	A 501
	LOCAL MACHINERIE ASC.3

	23
	E.M. 1
	-3
	E.M.1 B 205
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1

	24
	E.M. 2
	-3
	E.M.2 B 206
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2

	25
	E.M. 3
	-2
	
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.3


