DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION CAULIER
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX TECH. Q1
	LOCAUX TECH. OUEST
	ASC. 1
	E.M. 3

	 QUAI1
	LOCAUX TECH. Q2
	LOCAUX TECH. EST
	ASC. 2
	E.M. 5

	
	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	INTERMED. OUEST
	E.M. 1
	E.M. 4

	 QUAI2
	 S/Q2
	INTERMED. EST
	E.M. 2
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-3
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-3
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	NET B 205
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 1
	
	EM1 B 203
	LOCAL MACHINERIE EM 1

	6
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	NET B 206
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 2
	
	EM2 B 204
	LOCAL MACHINERIE EM 2

	7
	SOUS QUAI 1 
	-4
	S/Q B 201
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 1

	
	
	
	S/Q C 201
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR Q.N.A. 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-4
	S/Q B 202
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR QUAI 2

	
	
	
	S/Q C 202
	ACCES AU SOUS-QUAI PAR Q.N.A. 2

	
	
	
	PEF B 407
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	BAT B 408
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	RES B 412
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	RES B 410
	LOCAL LIBRE

	
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	DES B 414
	LOCAL DESENFUMAGE

	9
	OUEST
	
	DES B 416
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	PR B 405
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	PET B 406
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	
	
	AC B 403
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	DES B 404
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	SAN C 407
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	EAU C 405
	LOCAL ACCES A LA CHAMBRE COMPTEUR

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	COU C 401
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	EST
	
	NET C 403
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	RES C 402
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	EM 4,5 D 402
	LOCAL TECHNIQUE EM 4,5

	
	
	
	COU B 306
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	11
	INTERMED. OUEST
	-2
	PR B 308
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	RES B 304
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	PR
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	Archive C 310
	LOCAL ARCHIVES

	12
	INTERMED. EST
	-2
	RES C 303
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	RES C 302
	LOCAL LIBRE

	19
	ASCENSEUR 1
	-1
	
	MACHINERIE ASC.1

	20
	ASCENSEUR 2
	-1
	
	MACHINERIE ASC.2

	23
	E.M. 1
	-3
	B 203
	MACHINERIE EM.1

	24
	E.M. 3
	-2
	C 301
	MACHINERIE EM.3

	25
	E.M. 2
	-3
	B 204
	MACHINERIE EM.2

	26
	E.M. 5
	-1
	D 402
	MACHINERIE EM.5

	27
	E.M. 4
	-1
	D 402
	MACHINERIE EM.4


