DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION RIHOUR
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :
	QUAI1
	LOCAUX Q1
	LOCAUX SDB
	ASC. 2
	E.M. 7

	 QUAI1
	LOCAUX Q2
	LOCAUX TECH. SDB
	E.M. 1
	E.M. 6

	
	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	LOCAUX NIV. INT.
	E.M. 2
	E.M. 4

	 QUAI2
	 S/Q2
	ASC. 1
	E.M. 3
	E.M. 5


Inventaire des différentes zones incendie :
	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-3
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-3
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	
	

	
	QUAI 1
	
	
	

	6
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	
	

	
	QUAI 2
	
	
	

	7
	SOUS QUAI 1 
	-4
	B 201
	ACCES S/Q 1 PAR QUAI 1

	
	
	
	C 201
	ACCES S/Q 1 PAR Q.N.A. 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-4
	B 202
	ACCES S/Q 2 PAR QUAI 2

	
	
	
	C 202
	ACCES S/Q 2 PAR Q.N.A. 2

	
	
	
	SAN D 406
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	ACC C 414
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	12
	LOCAUX SDB
	-1
	COU D 402
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	RES C 402
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	EJT D 404
	LOCAL EJECTEUR

	
	
	
	NET D 410
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	PEF B 405
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	BAT B 401
	LOCAL BATTERIES

	
	
	
	DES B 403
	LOCAL DESENFUMAGE

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	COU B 402
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	SDB
	
	AC B 404
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	DES B 406
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	PET B 408
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	
	
	COU C 413
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	COU C 414
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	OPS C 303
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	COU C 305
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	11
	LOCAUX NIVEAU
	-2
	OPS C 307
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	INTERMEDIERE
	
	OPS C 308
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	OPS C 304
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	DES C 309
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	NET C 312
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	DES C 310
	LOCAL DESENFUMAGE

	9
	LOCAUX SDB Côté 4 C
	
	
	

	19
	ASCENSEUR 1
	0
	
	MACHINERIE ASC.1

	20
	ASCENSEUR 2
	0
	
	MACHINERIE ASC.2

	23
	E.M. 1
	-3
	E.M.1 B 203
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1

	24
	E.M. 2
	-3
	E.M.2 B 204
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2

	25
	E.M. 3
	-2
	E.M.3 B 301
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.3

	26
	E.M. 7
	-2
	E.M.7 C 314
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.7

	27
	E.M. 6
	-2
	E.M.6 C 314
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.6

	28
	E.M. 4
	-1
	E.M.4 D 412
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.4

	29
	E.M. 5
	-1
	E.M.5 D 412
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.5


