DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION REPUBLIQUE
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :
	QUAI1
	LOCAUX Q1
	LOCAUX SDB
	ASC. 2
	E.M. 1
	E.M. 4

	 QUAI1
	LOCAUX Q2
	LOCAUX NIV. INT. OUEST
	ASC. 3
	E.M. 2
	E.M. 5

	
	
	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	LOCAUX NIV. INT. EST
	ASC. 4
	E.M. 6
	

	 QUAI2
	 S/Q2
	ASC. 1
	E.M. 3
	E.M. 7
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	
	
	
	
	

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-3
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-3
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	NET B 203
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 1
	
	OPS C 201
	LOCAL DE L'AGENT D'OPERATION

	6
	LOCAUX TECHNIQUES
	-3
	NET B 204
	LOCAL NETTOYAGE

	
	QUAI 2
	
	OPS C 202
	LOCAL DE L'AGENT D'OPERATION

	7
	SOUS QUAI 1 
	-4
	B 201
	ACCES S/Q 1 PAR QUAI 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-4
	B 202
	ACCES S/Q 2 PAR QUAI 2

	
	
	
	NET C 402
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	NET C 404
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	DES C 406
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	ACC C 406
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	
	
	
	OPS C 403
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	OPS B 405
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	9
	LOCAUX SDB
	-1
	OPS C 407
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	COU B 401
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	COU B 404
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	NET B 410
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	COU B 402
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	SAN B 408
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	DES B 406
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	OPS B 405
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	OPS B 307
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	DES B 301
	LOCAL DESENFUMAGE

	11
	LOCAUX NIVEAU INT.
	-2
	COU B 306
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	OUEST
	
	EJT B 302
	LOCAL EJECTEUR

	
	
	
	OPS B 304
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	EAU A 302
	LOCAL ACCES A LA CHAMBRE COMPTEUR

	
	
	
	OPS C 301
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	OPS C 304
	LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	BAT C 307
	LOCAL BATTERIE

	12
	LOCAUX NIVEAU INT.
	-2
	COU C 305
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	EST
	
	PEF C 309
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	PET C 308
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	
	
	AC C 310
	LOCAL COMPRESSEUR

	19
	ASCENSEUR 1
	-2
	ASC.1 C 303
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.1

	20
	ASCENSEUR 2
	-2
	ASC.2 C 306
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.2

	21
	ASCENSEUR 3
	-1
	ASC.3 D 402
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.3

	22
	ASCENSEUR 4
	-1
	ASC.4 
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.4

	23
	E.M. 3
	-2
	E.M.3 C 302
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 3

	24
	E.M. 1
	-3
	E.M.1 B 205
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1

	25
	E.M. 2
	-3
	E.M.2 B 206
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 2

	26
	E.M. 6
	-1
	E.M.6 C 407
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 6

	27
	E.M. 7
	-1
	E.M.7 C 407
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 7

	28
	E.M. 4
	-1
	E.M.4 D 402
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 4

	29
	E.M. 5
	-1
	E.M.5 D 402
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 5


