DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION GAMBETTA
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :
	QUAI1
	LOCAUX Q1
	LOCAUX TECHNIQUES
	E.M. 1

	 QUAI1
	LOCAUX Q2
	LOCAUX TECH. COTE ACCES
	E.M. 2

	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	ASC. 1
	E.M. 3

	 QUAI2
	 S/Q2
	ASC. 2
	E.M. 4


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-2
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-2
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	
	LOCAUX QUAI 1
	-2
	NET A 203
	LOCAL NETTOYAGE

	5
	
	
	EJT & EPT A 201
	LOCAL EJECTEUR ET EPUISEMENT

	6
	LOCAUX QUAI 2
	-2
	NET A 204
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	LS A 210
	LOCAL SECTIONNEUR

	7
	SOUS QUAI 1 
	-3
	A 201
	ACCES S/Q 1 PAR QUAI 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-3
	A 202
	ACCES S/Q 2 PAR QUAI 2

	
	
	
	PR A 301
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	PR A 302
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	GAL A 304
	GALERIE TECHNIQUE

	
	
	
	AC A 306
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	PEF A 303
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	PET A 308
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	BAT A 310
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	COU A 314
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	COU A 309
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	COU A 311
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	DES A 305
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	ACC A 312
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	
	
	
	COU A 316
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	NET B 305
	LOCAL NETTOYAGE

	11
	LOCAUX TECHNIQUES 
	-1
	EAU B 303
	LOCAL ACCES A LA CHAMBRE COMPTEUR

	
	COTE ACCES
	
	COU B 301
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	SAN B 301
	LOCAL SANITAIRE

	19
	ASCENSEUR 1
	-1
	ASC.1 B 303
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.1

	20
	ASCENSEUR 2
	-1
	ASC.2 B 302
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.2

	23
	E.M. 1
	-2
	E.M.1 A 205
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1

	24
	E.M. 2
	-2
	E.M.2 A 206
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 2

	25
	E.M. 3
	-1
	E.M.3 B 304
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 3

	26
	E.M. 4
	-1
	E.M.4 B 304
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 4


