DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION WAZEMMES
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX Q1
	LOCAUX TECHNIQUES
	E.M. 1

	 QUAI1
	LOCAUX Q2
	LOCAUX TECH. COTE ACCES
	E.M. 2

	
	
	
	

	 QUAI2
	 S/Q1
	ASC. 1
	E.M. 3

	 QUAI2
	 S/Q2
	ASC. 2
	E.M. 4


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	-2
	QUAI 1
	

	
	
	
	Q.N.A. 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	-2
	QUAI 2
	

	
	
	
	Q.N.A. 2
	

	5
	LOCAUX QUAI 1
	-2
	NET B 201
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	EJT & EPT A 201
	LOCAL EJECTEUR ET EPUISEMENT

	6
	LOCAUX QUAI 2
	-2
	NET B 202
	LOCAL NETTOYAGE

	7
	SOUS QUAI 1 
	-3
	A 201
	ACCES S/Q 1 PAR QUAI 1

	
	
	
	B 205
	ACCES S/Q1 PAR Q.N.A. 1

	8
	SOUS QUAI 2
	-3
	A 202
	ACCES S/Q 2 PAR QUAI 2

	
	
	
	B 206
	ACCES S/Q2 PAR Q.N.A. 2

	
	
	
	PEF A 303
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	AC A 304
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	PET A 304
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	NET A 310
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	DES A 312
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	DES A 314
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	COU A 316
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	BAT A 308
	LOCAL BATTERIE

	11
	LOCAUX TECHNIQUES 
	-1
	RES B 305
	LOCAL LIBRE

	
	COTE ACCES
	
	SAN B 303
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	NET B 202
	LOCAL NETTOYAGE

	19
	ASCENSEUR 1
	-1
	ASC.1 A 301
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.1

	20
	ASCENSEUR 2
	-1
	ASC.2 A 302
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.2

	23
	E.M. 1
	-2
	E.M.1 B 203
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1

	24
	E.M. 2
	-2
	E.M.2 B 204
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 2

	25
	E.M. 3
	-1
	E.M.3 B 307
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 3

	26
	E.M. 4
	-1
	E.M.4 B 307
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 4


