DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION LAMBRET
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	 S/Q1
	LOCAUX TECH. COTE QC
	E.M. 2

	 QUAI1
	 S/Q2
	ASC. 1
	

	
	
	
	

	 QUAI2
	LOCAUX TECH. Q1
	ASC. 2
	

	 QUAI2
	LOCAUX TECH. Q2
	E.M. 1
	


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	1
	QUAI 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	1
	QUAI 2
	

	7
	SOUS QUAI 1 
	
	
	

	8
	SOUS QUAI 2
	
	
	

	
	
	
	A 003
	ACCES A LA MACHINERIE ASCENSEUR

	
	
	
	A 004
	ACCES A LA MACHINERIE ASCENSEUR

	10
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	RES A 005
	LOCAL LIBRE

	
	QUAI 1
	
	PDS A 011
	

	
	
	
	GAL A 019
	LOCAL GALERIE TECHNIQUE

	
	
	
	PR A 021
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	
	
	DES A 024
	LOCAL DESENFUMAGE

	
	
	
	SAN A 008
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	EJT A 010
	LOCAL EJECTEUR

	
	
	
	PET A 009,A 012
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	11
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	BAT A 014
	LOCAL BATTERIE

	
	QUAI 2
	
	NET A 013
	LOCAL NETTOYAGE

	
	
	
	PEF A 017,A 018
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	COU A 016
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	GAL A 020
	LOCAL GALERIE TECHNIQUE

	12
	LOCAUX TECHNIQUES
	-1
	PR A 022
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	
	COTE QC
	
	PR A 021
	LOCAL POSTE REDRESSEUR

	19
	ASCENSEUR 1
	-1
	ASC.1 A 001
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.1

	20
	ASCENSEUR 2
	-1
	ASC.2 A 002
	ACCES A LA MACHINERIE ASC.2

	23
	E.M. 1
	-1
	E.M.1 A 007
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1

	24
	E.M. 2
	-1
	E.M.2 A 006
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 2


