DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION CALMETTE
Schéma des zones incendie de l’armoire CADI :

	QUAI1
	LOCAUX QUAI
	ASC. 1

	 QUAI1
	LOCAUX TECH
	ASC. 2

	
	
	

	 QUAI2
	VIDE TECH. AU DESSUS PET,PEF
	E.M. 1

	 QUAI2
	VIDE TECH. AU DESSOUS ESCALIERS
	E.M. 2


Inventaire des différentes zones incendie :

	ZONES
	DÉSIGNATION 
	NIV.
	REF.
	NOMENCLATURE

	1 et 3
	QUAI 1
	1
	QUAI 1
	

	2 et 4
	QUAI 2 
	1
	QUAI 2
	

	5
	LOCAUX QUAI 1
	1
	QUAI 1
	LOCAL AGENT D'INTERVENTION

	
	
	
	AC A 113,A 115
	LOCAL COMPRESSEUR

	
	
	
	COU A 124
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	BAT A 122
	LOCAL BATTERIE

	
	
	
	PET A 111,A 120
	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION

	
	
	
	PEF A 109,A 112
	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE

	
	
	
	TCC A 118
	LOCAL TRANSPOLE

	
	
	
	NET A 116
	LOCAL NETTOYAGE

	9
	LOCAUX TECHNIQUES
	0
	ACC A 114
	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE

	
	
	
	COU A 110
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	PS A 107,A 106
	LOCAL POSTE DE SECTIONNEMENT

	
	
	
	SAN A 108
	LOCAL SANITAIRE

	
	
	
	RES A 126
	LOCAL LIBRE

	
	
	
	COU A 101
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	COU A 102
	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES

	
	
	
	RES A 103
	LOCAL LIBRE

	10
	VIDE TECH. AU DESSUS
	
	
	

	
	PET, PEF
	
	
	

	11
	VIDE TECH. AU DESSOUS
	
	
	

	
	ESCALIERS
	
	
	

	19
	ASCENSEUR 1
	1
	
	ASCENSEUR 1

	20
	ASCENSEUR 2
	1
	
	ASCENSEUR 2

	23
	E.M. 1
	0
	E.M.1 A 105
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 1

	24
	E.M. 2
	0
	E.M.2 A 104
	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M. 2


