DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION :

(58)  PORTE DES  POSTES  LIGNE 2 SUD

         Inventaire des différentes zones incendies :                           

	ZONES
	DESIGNATION
	NIV.
	ELEMENTS
	NOMEMCLATURE
	REF.

	1 et  3
	QUAI 1
	
	
	
	

	2 et  4
	QUAI 2
	
	
	
	

	5
	LOCAUX QUAI 1
	
	
	
	

	6
	LOCAUX QUAI 2
	
	
	Poste Electronique Transmission L1
	

	
	
	
	
	Sanitaire
	

	
	
	
	
	Locaux  accès transfert
	

	7
	SOUS-QUAI 1
	
	
	
	

	8
	SOUS-QUAI 2
	
	
	
	

	9
	LOCAUX ACCES

BD DE METZ
	
	
	
	

	10
	LOCAUX ACCES

BD DE STRASBOURG
	
	
	
	

	17
	ASCENSEUR 02
	
	
	Machinerie ASC 02
	

	18
	ASCENSEUR 01
	
	
	Machinerie ASC 01
	

	19
	ASCENSEUR 03
	
	
	Machinerie ASC 03
	

	20
	ASCENSEUR 04
	
	
	Machinerie ASC 04
	

	21
	ASCENSEUR 05
	
	
	Machinerie ASC 05,  accès station METZ
	

	22
	ASCENSEUR 06
	
	
	Machinerie ASC 06,  accès station STRASBOURG
	

	23
	EM 01
	
	
	Machinerie EM 01
	

	24
	EM 03
	
	
	Machinerie EM 03
	

	25
	EM 02
	
	
	Machinerie EM 02
	

	26
	EM 04
	
	
	Machinerie EM 04
	

	27
	EM 06
	
	
	Machinerie EM 06,  accès station METZ
	

	28
	EM 05
	
	
	Machinerie EM 05,  accès station STRASBOURG
	


