| BOURG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PCC - Format système |  | Terrain - Supervision incendie |  |
| 1 | Quai 1 | 1 | Quai 1 |
|  |  | 3 | Quai 1 |
| 2 | Quai 2 | 2 | Quai 2 |
|  |  | 4 | Quai 2 |
| 3 | Locaux Q1 ou S/Q1 | 5 | Locaux Q1 |
|  |  | 7 | Sous-Q1 |
| 4 | Locaux Q2 ou S/Q2 | 6 | Locaux Q2 |
|  |  | 8 | Sous-Q2 |
| 5 | Locaux techniques | 9 | SDB côté Dron |
|  |  | 10 | Locaux techniques mezzanine côté SPH |
|  |  | 11 | SDB côté SPH |
| 6 | Machinerie ASC1 | 19 | Machinerie ASC1 |
| 7 | Machinerie ASC2 | 20 | Machinerie ASC2 |
| 8 | Machine EM1 et EM2 | 23 | Machinerie EM1 |
|  |  | 24 | Machinerie EM2 |
| 9 | Machinerie EM3 et EM4 | 25 | Machinerie EM3 |
|  |  | 26 | Machinerie EM4 |
| 10 | Entretien | 30 | Armoire CADI |

Code d’accès centrale incendie : 0000.